## Dados
OSCILOS
|  | Terminal SE_A |  |  | Terminal SE_B
Fornecedor | Nome da Oscilo | TW | Forma de Onda | Descaracterizada | TW | Forma de Onda | Descaracterizada | Tipo de Falta | Sistema | Tensão | Observações | Total | 525 | 230 | HVDC | Interna | Externa
Diogo - Madeira | 2017_11_07_00h53min13s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Diogo - Madeira | 2017_11_07_03h33min46s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Diogo - Madeira | 2017_11_07_04h25min48s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Diogo - Madeira | 2017_11_08_00h08min26s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Diogo - Madeira | 2017_11_08_02h54min39s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Rafael Fernandes | 2020_10_02_15h19min08s_TW | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Sem Informação | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Eletrosul | 2015_11_14_16h42min29s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Eletrosul | 2016_05_20_22h32min10s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Eletrosul | 2018_12_02_14h29min49s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Eletrosul | 2019_10_06_07h52min01s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 | Oscilo CA Terminal SE_B somente do fechament do DJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Eletrosul | 2014_04_19_08h53min09s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Eletrosul | 2016_09_26_02h10min43s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Eletrosul | 2017_09_19_00h36min58s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
COPEL | 2020_06_22_03h31min43s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | UBR - UMB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_01_17_16h28min13s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | CHV - FRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_04_12_10h23min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | APA - SDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_07_05_05h55min50s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | ARA - TAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_07_20_01h46min11s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | GPS - PFL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_09_14_04h37min05s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | SCX - SSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_10_03_19h25min07s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | FIN - MDN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_10_13_23h48min57s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | SCX - SSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_10_23_17h16min17s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | CVO - STF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_10_24_01h58min37s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | CA | 230 | ASS - PGU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_10_30_05h01min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | FRA - LON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_11_07_12h52min54s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | CHV - FRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_11_15_11h05min22s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | ARA - TAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_12_12_15h52min55s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | ARA - TAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
COPEL | 2021_12_16_16h40min27s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | CCO - SQT | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
[12 empty] | 49 | 21 | 18 | 10 | 43 | 5
| Nível de Tensão e HVDC | Tipo
| 21 | 525kV
| 18 | 230kV
| 10 | HVDC
| Total de Conjuntos | 28
Terminais | Oscilografia de um terminal | 7
| Oscilografias de dois terminais | 21
| Total de Oscilos | 49
Tipo de Falta | Faltas Internas | 43
| Faltas externas | 5
| Sem informação | 1

## Para_CSV
Nome Oscilo | TL_TW | TL_Forma de Onda | TL_Descaracterizada | TR_TW | TR_Forma de Onda | TR_Descaracterizada | Tipo de Falta | Sistema | Tensão | Real_simulada | Observações
2017_11_07_00h53min13s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_07_03h33min46s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_07_04h25min48s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_08_00h08min26s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_08_02h54min39s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2020_10_02_15h19min08s_TW | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Sem Informação | CA | 525 | Real
2015_11_14_16h42min29s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 | Real
2016_05_20_22h32min10s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 | Real
2018_12_02_14h29min49s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 | Real
2019_10_06_07h52min01s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Externa | CA | 525 | Real | Oscilo CA Terminal SE_B somente do fechament do DJ
2014_04_19_08h53min09s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 | Real
2016_09_26_02h10min43s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 | Real
2017_09_19_00h36min58s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Interna | CA | 525 | Real
2020_06_22_03h31min43s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | UBR - UMB
2021_01_17_16h28min13s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | CHV - FRA
2021_04_12_10h23min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | APA - SDI
2021_07_05_05h55min50s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | ARA - TAU
2021_07_20_01h46min11s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | GPS - PFL
2021_09_14_04h37min05s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | SCX - SSA
2021_10_03_19h25min07s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | FIN - MDN
2021_10_13_23h48min57s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | SCX - SSA
2021_10_23_17h16min17s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | CVO - STF
2021_10_24_01h58min37s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | ASS - PGU
2021_10_30_05h01min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | FRA - LON
2021_11_07_12h52min54s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | CHV - FRA
2021_11_15_11h05min22s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | ARA - TAU
2021_12_12_15h52min55s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real |  | ARA - TAU
2021_12_16_16h40min27s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real |  | CCO - SQT
Case01-AG_internal fault near Xingu - 16,6% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case01-AG_internal fault near Xingu - 16,6% 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case02-AG_internal fault middle of the line - 50% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case02-AG_internal fault middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case03-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case03-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case04-AG_parallel line near Xingu - 16,6% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case05-AG_parallel line in the midlle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case06-AG_parallel line near Tucuruí - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case07-AG_Xingu bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case08-AG_Tucuruí bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case09-AG_Belo Monte bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case10-AG_Marabá bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case11-AG_Jurupari bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case12-AG_evolving fault from parallel line to internal fault - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa para Interna | CA | 500 | Simulada
Case13-ABC_internal fault near Xingu - 16,6% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case14-ABC_internal fault middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case15-ABC_internal fault near Tucuruí - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case17-ABC_parallel line in the middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case18-ABC_parallel line near Tucuruí - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case19-ABC_Xingu bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case20-ABC_Tucuruí bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case21-ABC_Belo Monte bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case22-ABC_Marabá bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case23-ABC_Jurupari bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4%_Resistance - 90 - 25ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4%_Resistance - 90 - 75ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4%_Resistance - 90 - 150ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near Tucuruí - 83,4%_Resistance - 90 - 200ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case25-Series Cap bypass - 90 - Inserting Capacitor | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case25-Series Cap bypass - 90 - Removing Capacitor | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case26-Transformer inrush | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Sem falta | CA | 500 | Simulada
Case27-Playback - Belo Monte bus fault | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case28-Playback - HVDC Commutation Failure | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | Outras | CA | 500 | Simulada | Falha comutação em HVDC próximo
Dados totais
| Absoluto |  |  | Percentuas
Total de Registros TW | 115
Total de registro TW em dois terminais | 108 |  | Total de registro TW em dois terminais | 93.913
Total de registro TW apenas um terminal | 7 |  | Total de registro TW apenas um terminal | 6.087
Total de Registros TW | 115
Registros reais | 49 |  | Registros reais | 42.6087
Registros simulados | 66 |  | Registros simulados | 57.3913
| 115 |  |  | 100
Casos Reais |  |  | Casos Reais
Total de registros reais | 49
Faltas internas | 43 |  | Faltas internas | 87.7551
Faltas externas | 5 |  | Faltas externas | 10.2041
Sem informação | 1 |  | Sem informação | 2.0408
Casos Simulados |  |  | Casos Simulados
Total de registros simulados | 66
Faltas Internas | 30 |  | Faltas Internas | 45.4545
Faltas Externas | 32 |  | Faltas Externas | 48.4848
Faltas Externas para Internas | 2 |  | Faltas Externas para Internas | 3.0303
Sem falta | 2 |  | Sem falta | 3.0303
Nível de Tensão e HVDC - Casos Reais |  |  | Nível de Tensão e HVDC - Casos Reais
Total de registros reais | 49
525kV | 21 |  | 525kV | 31.8182
230kV | 18 |  | 230kV | 27.2727
HVDC | 10 |  | HVDC | 15.1515