## Planilha1
Nome Oscilo | TL_TW | TL_Forma de Onda | TL_Descaracterizada | TR_TW | TR_Forma de Onda | TR_Descaracterizada | Tipo de Falta | Sistema | Tensão | Real_simulada | Observações
2016_08_23_ LT500kV A-B | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2016_09_28 LT500kV A-B | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2017_11_07_00h53min13s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_07_03h33min46s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_07_04h25min48s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_08_00h08min26s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2017_11_08_02h54min39s | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | HVDC |  | Real
2019_03_28 LT500kV A-B | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2019_04_12 LT500KV A-B | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2020_04_15 LT500KV A-B | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2020_09_29 LT500KV A-B | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 500 | Real
2020_06_22_03h31min43s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2020_07_14_15h05_LT_e_CABO_220kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 220 | Real | Linha Mista (Aérea e Cabo)
2020_10_02_15h19min08s_TW | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Sem Informação | CA | 525 | Real
2021_01_17_16h28min13s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_04_12_10h23min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_07_05_05h55min50s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_07_20_01h46min11s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_09_14_04h37min05s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_10_03_19h25min07s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_10_13_23h48min57s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_10_23_17h16min17s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_10_24_01h58min37s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_10_30_05h01min41s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_11_07_12h52min54s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
2021_11_15_11h05min22s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_12_12_15h52min55s_LT_525kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 525 | Real
2021_12_16_16h40min27s_LT_230kV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Interna | CA | 230 | Real
Case01-AG_internal fault near SE_B - 16,6% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case01-AG_internal fault near SE_B - 16,6% 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case02-AG_internal fault middle of the line - 50% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case02-AG_internal fault middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case03-AG_internal fault near SE_A - 83,4% - 0 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case03-AG_internal fault near SE_A - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case04-AG_parallel line near SE_B - 16,6% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case05-AG_parallel line in the midlle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case06-AG_parallel line near SE_A - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case07-AG_SE_B bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case08-AG_SE_A bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case09-AG_SE_C bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case10-AG_SE_D bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case11-AG_SE_E bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case12-AG_evolving fault from parallel line to internal fault - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa para Interna | CA | 500 | Simulada
Case13-ABC_internal fault near SE_B - 16,6% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case14-ABC_internal fault middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case15-ABC_internal fault near SE_A - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case17-ABC_parallel line in the middle of the line - 50% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case18-ABC_parallel line near SE_A - 83,4% - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case19-ABC_SE_B bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case20-ABC_SE_A bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case21-ABC_SE_C bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case22-ABC_SE_D bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case23-ABC_SE_E bus fault - 90 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near SE_A - 83,4%_Resistance - 90 - 25ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near SE_A - 83,4%_Resistance - 90 - 75ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near SE_A - 83,4%_Resistance - 90 - 150ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case24-AG_internal fault near SE_A - 83,4%_Resistance - 90 - 200ohms | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case25-Series Cap bypass - 90 - Inserting Capacitor | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case25-Series Cap bypass - 90 - Removing Capacitor | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Interna | CA | 500 | Simulada
Case26-Transformer inrush | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Sem falta | CA | 500 | Simulada
Case27-Playback - SE_C bus fault | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Externa | CA | 500 | Simulada
Case28-Playback - HVDC Commutation Failure | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | Outras | CA | 500 | Simulada | Falha comutação em HVDC próximo