## Dados de Entrada
Dados da Linha | [8 empty] | Dados do TW | [6 empty] | S_base | 100 | MVA |  | Sim
[9 empty] | Fabricante | Reason |  | Localização do Defeito pelo TW (km) |  |  | Erro em relação a localização real (%) | V_Base | 525 | kV |  | Não
SE A | SE B | Nível de Tensão (kV) | Comprimento (km) | [5 empty] | Modelo | RP-V |  | Terminal A | SE 1 | 10 | 20 | I_base | 109.9715 | A
SE 1 | SE 2 | 525 | 343.51 | [8 empty] | Terminal B | SE 2 | 333 | -96.3964 | Z_Base | 2756.25 | ohms
Impedância da Linha | [8 empty] | Momento que chegou a primeira frente de onda | [6 empty] | Impedância da Linha
Tipo do Parâmetro | R | X | R0 | X0 | B1 | B0 |  |  | Terminal A | SE 1 | [5 empty] | R (ohms) | X (ohms) | R0 (ohms) | X0 (ohms)
Concentrado (pu) | 0.0023 | 0.0365 | 0.0527 | 0.1837 | 8.4666e-07 | 5.1255e-07 |  |  | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo |  |  | 6.3394 | 100.6031 | 145.2544 | 506.3231
Distribuído (ohms/km)
[9 empty] | Terminal B | SE 2
[9 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
Há bobina de bloqueio no Terminal A |  | Não
Há bobina de bloqueio no Terminal B |  | Não
Localização real do defeito (km) |  | 12 | OBS.: Senão houve localização, colocar: Não Houve
Momento que chegou a segunda frente de onda
[9 empty] | Terminal A | 0
Equivalentes | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
| R (pu) | X (pu) | R0 (pu) | X0 (pu)
Lado SE A | [8 empty] | Terminal B | 0
Lado SE B | [8 empty] | Hora | minuto | segundo | milissegundo | microssegundo
TIE
Dados do Sistema
Circuitos conectados na SE A |  |  |  | Circuitos conectados na SE B
Tipo |  | Quantidade |  | Tipo |  | Quantidade
Linhas (anel) |  | 8 |  | Linhas (anel) |  | 9
Linhas (radial) |  |  |  | Linhas (radial) | [5 empty] | Área para inclusão de Figura
Transformadores (Lado de Alta) |  | 2 |  | Transformadores (Lado de Alta) |  | 2
Transformadores (Lado de Média) |  |  |  | Transformadores (Lado de Média)
Transformadores Elevadores (Geração) |  |  |  | Transformadores Elevadores (Geração)
Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono) |  |  |  | Transformadores Elevadores (Compensador Síncrono)
Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos) |  |  |  | Transformadores Elevadores (Compensadores Estáticos)
Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência) |  |  |  | Transformadores Elevadores (Conversores de Frequência)
Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha |  |  |  | Reatores Shunt (Linha) - TC entre a barra e a linha
Reatores Shunt (Barra) |  |  |  | Reatores Shunt (Barra)
Banco de Capacitores |  | 4 |  | Banco de Capacitores |  | 5
Descrição resumida da perturbação
Curto Circuito monofásico envolvendo a Fase A provocado por queimada.
Fasores Pré Falta | [6 empty] | Fasores Durante a Falta (após o primeiro ciclo)
Terminal A |  | SE 1 |  |  |  |  | Terminal A |  | SE 1
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)
Terminal B |  | SE 2 |  |  |  |  | Terminal B |  | SE 2
VA |  | VB |  | VC |  |  | VA |  | VB |  | VC
Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) |  | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus) | Módulo (kV) | Ângulo (graus)
IA |  | IB |  | IC |  |  | IA |  | IB |  | IC
Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) |  | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus) | Módulo (A) | Ângulo (graus)

## Visualização dos Fasores
Pré Falta |  |  |  | _ |  | Falta |  |  |  | _ |  | Referência Pré-Falta | Ref
Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1 |  |  |  |  | VA | VA
VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Falta |  | VB_SE 1_Falta |  | VC_SE 1_Falta |  |  | VB | Pré Falta | [5 empty] | Falta
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Referência Falta | VC | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VB | IA | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta |  | VA_SE 1_Pré Falta |  | VB_SE 1_Pré Falta |  | VC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IB | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Falta |  | IB_SE 1_Falta |  | IC_SE 1_Falta |  |  | IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta |  | IA_SE 1_Pré Falta |  | IB_SE 1_Pré Falta |  | IC_SE 1_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Falta |  | VB_SE 2_Falta |  | VC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta |  | VA_SE 2_Pré Falta |  | VB_SE 2_Pré Falta |  | VC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Falta |  | IB_SE 2_Falta |  | IC_SE 2_Falta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário | Real | Imaginário |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta |  | IA_SE 2_Pré Falta |  | IB_SE 2_Pré Falta |  | IC_SE 2_Pré Falta
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo | Módulo | Ângulo
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal A | SE 1 |  |  |  |  | Terminal | SE 1
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Pré-Falta | [5 empty] | Falta
[14 empty] | Terminal B | SE 2 |  |  |  |  | Terminal | SE 2
[14 empty] | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC |  | Ref VA |  | Ref VB |  | Ref VC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0
[14 empty] | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC |  | Ref IA |  | Ref IB |  | Ref IC
[14 empty] | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0 | Tetha VA | 0
[14 empty] | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0 | Tetha VB | 0
[14 empty] | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0 | Tetha VC | 0
[14 empty] | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0 | Tetha IA | 0
[14 empty] | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0 | Tetha IB | 0
[14 empty] | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0 | Tetha IC | 0